Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості

(відповідно до підпункту 3 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»)

- Замовник : Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, код згідно з ЄДРПОУ 13486010, юридична адреса 84122, Донецька область, м. Слов’янськ, площа Соборна, будинок 3. Категорія замовника відповідно до пункту 2 частини четвертої статті 2 Закону України від 25 грудня 2015 року № 922-VIII «Про публічні закупівлі».

- Предмет закупівлі: Спеціалізовані автономні акумуляторно-зарядні станції (код за ДК 021:2015: 31150000-2 Баласти для розрядних ламп чи трубок).

- Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-10-10-007219-a.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Забезпечення належних умов для функціонування Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області в умовах нестабільного енергопостачання або під час відключень електроенергії шляхом використання резервних джерел енергії – спеціалізованих автономних акумуляторно-зарядних станцій, в кількості 6 (шести) одиниць, кожна з яких об’єднана в один корпус та відповідає наступним технічним вимогам:

| Показник | Вимоги Замовника* | Примітка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Загальні вимоги |  |  |
| Вихідна напруга | 220 В (+/- 10%), 50 Гц (правильна синусоїда) |  |
| Потужність | 3000 Вт |  |
| Вимоги до вихідних інтерфейсів |  |  |
| Вихід AC | 2 х розетка 16А, тип F, з захисними кришками |  |
| Вихід USB | 2 х USB 3.0, 5 В DC, з захисними кришками | Наявність порту з функцією швидкої зарядки |
| Вихід автомобільний | 1 х 12 В DC, з захисними кришками |  |
| Вимоги до акумуляторних батарей |  |  |
| Тип | Літій-залізо-фосфатний (LiFePo4) |  |
| Номінальна напруга | 24 В |  |
| Потужність | 2500 Вт/год. |  |
| Ресурс | 3000 циклів заряд-розряд |  |
| Вимоги до вхідних інтерфейсів |  |  |
| Роз’єм для підключення кабелю зарядки | Так |  |
| Роз’єм для підключення додаткової батареї | Так |  |
| Роз’єм для підключення сонячної батареї | Так |  |
| Додаткові вимоги |  |  |
| Наявність захисту від замикання | Так |  |
| Корпус | Ударостійкий, з колесами та ручкою |  |
| Наявність індикатора заряду акумуляторної батареї | Так |  |
| Наявність системи охолодження з пилозахистом | Так |  |
| Вага | До 50 кг |  |
| Умови експлуатації (температура) | -15℃ +40℃ |  |
| Комплектація: | Інструкція, зарядний кабель |  |
| Вхідна напруга AC | 220 – 240 В |  |
| Розмір (габарити): | Найдовша сторона до 700мм | Відповідно вимогам пересилання посилок Укрпоштою |
| Час повного заряду від мережі 220В | До 7 год. | Робочий час становить 8 год. |

*Параметри запропонованого товару зазначені мінімальними, Учасник може пропонувати товар з кращими параметрами.

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість закупівлі визначена із використанням методу порівняння ринкових цін відповідно до пункту 1 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Метод передбачає визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме інформації з отриманих цінових пропозицій на момент вивчення ринку.

Згідно із застосованим методом було:

здійснено пошук загальнодоступної інформації про середні ціни на спеціалізовані автономні акумуляторно-зарядні станції на сайтах https://rozetka.com.ua/, https://sonyachno.shop, https://elitkovat.com.ua/, hotline.ua та https://www.foxtrot.com.ua/.

направлено до восьми учасників ринку, які здійснюють продаж спеціалізованих автономних акумуляторно-зарядних станцій, запити цінових пропозицій із вимогами щодо технічних та якісних характеристик до предмета закупівлі.

Розрахунок очікуваної вартості означеної закупівлі провели методом порівняння ринкових цін.

Визначили очікувану ціну за одиницю, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, за такою формулою: Ц ОД = (Ц1 +… + Ц К ) / К, де:

Ц ОД – очікувана ціна за одиницю;

Ц1, Ц К – ціни, отримані з відкритих джерел інформації, приведені до єдиних умов;

К – кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації;

Очікувана ціна за одиницю (вартість однієї спеціалізованої автономної акумуляторно-зарядної станції):

169,97 тис. грн = (159,999 + 159,999 + 151,999 + 149,999 + 159,999 + 184,32 + 189,999 + 151,999 + 170,0 + 184,632 + 182,786 + 164,0 + 200,0) / 13

Розрахунковий обсяг закупівлі: 1 0019,82 тис. грн. = 169,97 тис. грн * 6 шт.

6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений за результатами аналізу обсягу потреби та вартості за одиницю, становить 1 000 000,00 грн (один мільйон грн 00 коп.) з ПДВ.

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості

(відповідно до підпункту 3 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»)

- Замовник : Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, код згідно з ЄДРПОУ 13486010, юридична адреса 84122, Донецька область, м. Слов’янськ, площа Соборна, будинок 3. Категорія замовника відповідно до пункту 2 частини четвертої статті 2 Закону України від 25 грудня 2015 року № 922-VIII «Про публічні закупівлі».

- Предмет закупівлі: Папір офісний (код за ДК 021:2015: 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне).

- Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-10-16-006752-a.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Забезпечення потреби працівників Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області (далі – Головне управління), для виконання службових обов’язків, у папері офісному, який відповідає наступним технічним вимогам:

| № з/п | Найменування | Вимоги до технічних характеристик* | Одиниці виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Папір офісний | для використання в копіювальній техніці та принтерах (в т. ч. струменевих); без вмісту шкідливих хімічних речовин (хлор, важкі метали); папір має бути упакований у вологостійку упаковку по 500 аркушів у пачці; формат паперу (мм) – А4 (210х297); щільність паперу – 80 g/м2 білизна, СІЕ – не менш ніж 146; яскравість – не менше 95%; товщина – 100 - 110 мкм; гладкість (за Бендтсеном) – 160-220; непрозорість – не менш ніж 92%; виробник має бути акредитований за стандартами ISO14001 | пачка | 1175 |

*Параметри запропонованого товару зазначені мінімальними, Учасник може пропонувати товар з кращими параметрами.

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість закупівлі визначена із використанням методу порівняння ринкових цін відповідно до пункту 1 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Метод передбачає визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме інформації з отриманих цінових пропозицій на момент вивчення ринку.

Згідно із застосованим методом було:

здійснено пошук загальнодоступної інформації про ціни на папір офісний на сайтах https://comfy.ua/ та https://ak.ua/;

направлено запити цінових пропозицій до трьох учасників ринку, які здійснюють продаж паперу офісного, запити містили інформацію про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі.

Розрахунок очікуваної вартості означеної закупівлі провели методом порівняння ринкових цін.

Визначили очікувану ціну за одиницю, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, за такою формулою: ЦОД = (Ц1 +… + ЦК) / К, де:

ЦОД – очікувана ціна за одиницю;

Ц1, ЦК – ціни, отримані з відкритих джерел інформації, приведені до єдиних умов;

К – кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації;

Очікувана ціна за одиницю (вартість паперу за одну пачку):

171,50 грн = (189,00 + 189,00 + 189,00 + 159,53 + 159,53 + 162,97 + 162,97 + 159,96)/8

Розрахунковий обсяг закупівлі: 201,51 тис. грн = 171,50 грн * 1175 пачок

6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення, визначений за результатами аналізу обсягу потреби та вартості за одиницю, становить 200 000,00 грн. (двісті тисяч грн 00 коп.) з ПДВ.

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості

(відповідно до підпункту 3 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»)

1. Замовник: Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, код згідно з ЄДРПОУ 13486010, юридична адреса 84122, Донецька область, м. Слов’янськ, площа Соборна, будинок 3. Категорія замовника відповідно до пункту 2 частини четвертої статті 2 Закону України від 25 грудня 2015 року № 922-VIII «Про публічні закупівлі».

2. Предмет закупівлі: Газ нафтовий скраплений (код за ДК 021:2015:09130000-9: Нафта і дистиляти).

- Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-07-28-007506-a

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

4.1. Форма продажу: спеціальний талон (далі - талон), що підтверджує право його власника на отримання на АЗС фіксованої кількості нафтопродукту певного найменування і марки, які позначені на ньому (талон, скретч-картка тощо) .

4.2. Строк дії талонів повинен бути не меншим ніж 1 рік з дати передачі їх по видатковій накладній. У разі, якщо у встановлений термін дії талонів Замовник не отримав Товар, Учасник протягом двох робочих днів, з дня отримання від Замовника переліку невикористаних талонів, зобов’язаний подовжити термін дії невикористаних талонів або обміняти на нові талони без зміни марки та кількості товару.

4.3. Талони повинні мати наступні обов’язкові реквізити: марку та кількість Товару, що підлягає відпустці (номінал). У разі зміни зовнішньої форми талонів Учасник здійснює заправку за наявними у Замовника талонами або здійснює їх обмін на нові рівноцінні за обсягом та номіналом без додаткової оплати Замовником.

4.4. Номінал талонів: 10, 15 та 20 літрів. Для підтвердження Учасник надає зразки талонів.

4.5. Якість Товару повинна відповідати Технічному регламенту щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей, затвердженому постановою КМУ від 29.07.2020 № 667, ДСТУ EN 589:2017 «Палива автомобільні. Газ нафтовий скраплений. Технічні вимоги та методи контролювання (EN 589:2008+A1:2012, IDT)», іншим стандартам згідно чинного законодавства України. Якість Товару повинна бути підтверджена Учасником шляхом надання сканованих документів (паспорт якості, та/або сертифікат якості, та/або декларація про відповідність, оформленими належним чином та виданими відповідним уповноваженим органом), які повинні мати дійсний термін дії на момент подання тендерних пропозицій. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних документів, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) на товар, який пропонується постачати за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням тендерних пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання. Учасник також гарантує відповідність Товару сезонним (температурним) умовам його використання.

4.6. Октанове число за моторним методом, не менше 89,0 (ДСТУ EN 589 додаток В).

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість закупівлі визначена із використанням методу порівняння ринкових цін відповідно до пункту 1 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Метод передбачає визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме інформації з отриманих цінових пропозицій на момент вивчення ринку.

У зв’язку з наявністю офіційної середньої ціни за один літр в розмірі 23,39 грн/л на офіційному сайті Міністерства фінансів (index.minfin.com.ua), цей показник використовується для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі:

23,39 грн/л*16,0 тис. л = 374,24 тис. грн

6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений за результатами аналізу обсягу потреби та вартості за одиницю, становить 370 000,00 грн з ПДВ.

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості

(відповідно до підпункту 3 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»)

- Замовник : Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, код згідно з ЄДРПОУ 13486010, юридична адреса 84122, Донецька область, м. Слов’янськ, площа Соборна, будинок 3. Категорія замовника відповідно до пункту 2 частини четвертої статті 2 Закону України від 25 грудня 2015 року № 922-VIII «Про публічні закупівлі».

- Предмет закупівлі: Бензин А-95 (код за ДК 021:2015:09130000-9: Нафта і дистиляти).

- Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-07-27-008362-a

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

4.1. Форма продажу: спеціальний талон (далі - талон), що підтверджує право його власника на отримання на АЗС фіксованої кількості нафтопродукту певного найменування і марки, які позначені на ньому (талон, скретч-картка тощо).

4.2. Строк дії талонів повинен бути не меншим ніж 1 рік з дати передачі їх по видатковій накладній. У разі, якщо у встановлений термін дії талонів Замовник не отримав Товар, Учасник протягом двох робочих днів, з дня отримання від Замовника переліку невикористаних талонів, зобов’язаний подовжити термін дії невикористаних талонів або обміняти на нові талони без зміни марки та кількості товару.

4.3. Талони повинні мати наступні обов’язкові реквізити: марку та кількість Товару, що підлягає відпустці (номінал). У разі зміни зовнішньої форми талонів Учасник здійснює заправку за наявними у Замовника талонами або здійснює їх обмін на нові рівноцінні за обсягом та номіналом без додаткової оплати Замовником.

4.4. Номінал талонів: 10, 15 та 20 літрів. Для підтвердження Учасник надає зразки талонів.

4.5. Якість Товару повинна відповідати Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив затвердженому постановою КМУ від 01.08.2013 № 927, ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови», іншим стандартам згідно чинного законодавства України. Якість Товару повинна бути підтверджена Учасником шляхом надання сканованих документів (паспорт якості, та/або сертифікат якості, та/або декларація про відповідність, оформленими належним чином та виданими відповідним уповноваженим органом), які повинні мати дійсний термін дії на момент подання тендерних пропозицій. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних документів, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) на товар, який пропонується постачати за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням тендерних пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання. Учасник також гарантує відповідність Товару сезонним (температурним) умовам його використання.

4.6. Октанове число за дослідним методом, не менше 95. Октанове число за моторним методом, не менше 85. Екологічний клас – Євро-5.

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість закупівлі визначена із використанням методу порівняння ринкових цін відповідно до пункту 1 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Метод передбачає визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме інформації з отриманих цінових пропозицій на момент вивчення ринку.

У зв’язку з наявністю офіційної середньої ціни за один літр в розмірі 47,93 грн/л на офіційному сайті Міністерства фінансів (index.minfin.com.ua), цей показник використовується для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі:

47,93 грн/л*8,8 тис. л = 421,8 тис. грн.

6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений за результатами аналізу обсягу потреби та вартості за одиницю, становить 420 000,00 грн з ПДВ.

____________________________________________